## Table 1
CISABES-Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Espírito Santo CNPJ:14.934.498/0001-74 PRAÇA ISIDORO BINDA,138 - BAIRRO VILA NOVA- COLATINA-ES CEP-29702-040 Tel.: (27)3722-0366 e-mail: comprascisabes@gmail.com PLANILHA DE RELAÇÃO E QUANTITATIVO DOS PRODUTOS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | Aimorés | Alfredo Chaves | Baixo Guandu | Governador Lindemberg | Guaçuí | Ibiraçu | Iconha | Itaguaçu | Jeronimo Monteiro | Itarana | Jaguaré | João Neiva | Marilândia | Mimoso do Sul | Rio Bananal | São Domingos | Sooretama | Vargem Alta | TOTAL
LOTE 01: REGISTROS EM FERRO FUNDIDO
01.1 | REGISTRO GAVETA CHATO F.F. JEI DN50mm X DE 60mm, c /cunha de borracha p/ tubo PVC PBA | Pç |  | 10 |  | 5 |  |  | 10 |  |  |  |  | 25 | 5 |  |  |  |  | 5 | 60
01.2 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO 60MM, C/BOLSAS, HASTE E CABEÇOTE, com cunha revestida de borracha, Padrão construtivo conforme NBR 14968, composto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de manobra inteiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de vedação, acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA | Pç. | 50 | 2 | 10 |  |  | 5 | 10 | 5 |  |  |  | 10 |  | 6 | 10 | 5 |  | 5 | 118
01.3 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO 85 MM, C/BOLSAS, HASTE E CABEÇOTE, com cunha revestida de borracha, Padrão construtivo conforme NBR 14968, composto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de manobra inteiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de vedação, acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA, conforme norma NBR 5647. | Pç | 15 | 2 | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 15 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 2 | 55
01.4 | REGISTRO DE FERRO FUNDIDO 110MM, C/BOLSAS, HASTE E CABEÇOTE, com cunha revestida de borracha, Padrão construtivo conforme NBR 14968, composto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de manobra inteiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de vedação, acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA | Pç | 40 | 5 | 6 |  |  | 5 |  | 3 |  | 3 |  | 6 |  |  | 5 | 5 | 1 | 2 | 81
01.5 | REGISTRO F. FUNDIDO, C/BOLSAS, 100MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç |  | 5 | 10 | [11 empty] | 2 |  |  |  | 17
01.6 | REGISTRO Fº. Fº. GAVETA E VOLANTE, C/BOLSAS, 100MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 2 | [7 empty] | 3 |  |  | 12
01.7 | REGISTRO GAVETA CHATO Fº.Fº. JEI DN100mm X 110mm C/CUNHA BORRACHA P/TUBO PVC PBA | Pç. |  | 5 |  | 2 | [8 empty] | 3 | [5 empty] | 10
01.8 | REGISTRO DE F.F. JE P/ TUBO DEFOFO DN- 150MM C/ CABEÇOTE, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTOMERO EPDM, ACIONAMENTO COM CABEÇOTE, COM ANÉIS DE BORRACHA | Pç | 20 | 5 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 31
01.9 | REGISTRO DE Fº.Fº. C/GAVETA E VOLANTE JE P/TUBO DEFOFO DN-150mm cabeçote, c/aneis de borracha e c/cunha revestida de elastômero EPDM , acionamento com cabeçote. | Pç |  | 5 |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 11
01.10 | REGISTRO FºFº CUNHA DE BORRACHA, FLANGE/FLANGE VOLANTE PN-16 P/TUBO FºFº DN-150MM. | Pç. |  | 5 | [8 empty] | 4 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 12
01.11 | REGISTRO DE Fº.Fº. C/ GAVETA E VOLANTE JE P/ TUBO DEFOFO DN-200mm cabeçote, c/aneis de borracha e c/cunha revestida de elastômero EPDM , acionamento com cabeçote. | pç |  | 2 | [16 empty] | 2
01.12 | REGISTRO Fº.Fº., C/BOLSAS, 200MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç | 15 | 2 | [16 empty] | 17
01.13 | REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 150MM, COM ANÉIS | pç | 20 | 2 | [14 empty] | 1 |  | 23
01.14 | REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 200MM, COM ANÉIS | Pç | 15 | 2 | [7 empty] | 4 | [8 empty] | 21
01.15 | REGISTRO Fº.Fº., C/BOLSAS, 250MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç |  |  |  |  | 5 | [13 empty] | 5
01.16 | REGISTRO Fº.Fº., C/BOLSAS, 300MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç |  |  |  |  | 2 | [13 empty] | 2
01.17 | REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 100MM, COM ANÉIS | pç | 30 | [17 empty] | 30
LOTE 02: REGISTROS EM FERRO FUNDIDO
02.1 | REGISTRO DE F.F., C/BB 150MM, P/ PBA, CUNHA EMBORRACHADA, C/HASTE E CABEÇOTE E ANÉIS DE BORRACHA | Pç. |  | 5 | [16 empty] | 5
02.2 | REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO PVC PBA 60MM, COM ANÉIS DE BORRACHA |  | 10 | [17 empty] | 10
LOTE 03: CONEXÕES EM METAL PARA HIDRÔMETROS
03.1 | CONJUNTO PORCA/TUBETE EM METAL E GUARNIÇÃO EM BORRACHA P/ HIDRÔMETRO DE ½”, (COM 02 UNID. CADA) | Pç | 600 | 20 |  |  | 2000 |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 100 |  | 100 | 3820
03.2 | CONJUNTO PORCA/TUBETE EM METAL E GUARNIÇÃO EM BORRACHA P/HIDRÔMETRO DE ¾”, | Pç | 50 | [6 empty] | 20 | [10 empty] | 70
03.3 | CONJUNTO PORCA/TUBETE EM METAL E GUARNIÇÃO EM BORRACHA P/ HIDRÔMETRO DE 1” , | Pç | 30 | [17 empty] | 30
03.4 | CONJUNTO PORCA/TUBETE EM METAL E GUARNIÇÃO EM BORRACHA P/ HIDRÔMETRO DE 1 1/2", | Pç | 10 | [17 empty] | 10
03.5 | TUBETE CEGO EM METAL 1/2", PARA CORTE DE ÁGUA |  | 400 | [17 empty] | 400
LOTE 04: CONEXÕES EM PVC PARA HIDRÔMETROS
04.1 | CONJUNTO PORCA COM ISERTO METÁLICO /TUBETE/GUARNIÇÃO DE PVC P/ HIDRÔMETRO DE ½”,(COM 02 UNID. CADA) | Pç |  | 20 |  |  | 2000 | [8 empty] | 400 | 400 | 200 | 1000 |  | 4020
LOTE 05: GUARNIÇÃO PARA EXTREMIDADE DE HIDRÔMETROS
05.1 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA P/ EXTREMIDADE DE HIDRÔMETROS DE ½”, | Pç | 10000 | 3000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 500 |  |  |  | 400 | 1000 | 2000 | 1000 |  | 19900
05.2 | GUARNIÇÃO DE BORRACHA P/EXTREMIDADE DE HIDRÔMETROS DE 1”. | Pç | 100 | [17 empty] | 100
LOTE 06: CONEXÕES EM METAL
06.1 | REGISTRO EM METAL COM PRESSÃO DE 1/2", MECANISMO TOTALMENTE EM LATÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, ABNT NBR 15704-1 | Pç | [11 empty] | 50 | [6 empty] | 50
06.2 | REGISTRO EM METAL DE GAVETA E VOLANTE 2”, SISTEMA DE ACIONAMENTO ROTATIVO, COM HASTE NÃO ASCENDENTE, SISTEMA DE VEDAÇÃO METAL COM METAL, ABNT NBR 15705. | Pç | [16 empty] | 5 |  | 5
06.3 | Registro de esfera p/ instalações prediais de água Dn 1/2 cl.pressão mínima PN10, corpo em latão com banho de cromo,esfera em latão com banho de cromo ou aço inox, extremidades c/ rosca BSP(de um lado macho cônica e do outro fêmea paralela), comprimento 63,0 a 67,0 mm de altura(incluindo borboleta), 48,0 a 54,0 mm diâmetro externo do corpo 26,0 a 32,0mm com borboletametálica conf. NBR 6834 , comprim.maior 49,0 a 52,0 mm,alt. 15,0 a 18,0 mm, espessura 3,5 a 4,5 mm protegida contra corrosão. | Pç | 600 | [17 empty] | 600
LOTE 07: TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO TRANSITO PESADO
07.1 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, ARTICULADO, COM ANEL ANTIRRUÍDO, DIÂMETRO NOMINAL 600MM, CONSTITUÍDO DE TAMPA E TELAR, CLASSE MÍNIMA 400 KN, C/ CARGA MÍNIMA DE RUPTURA NO CENTRO DA TAMPA DE 40.000 KGF, BASE DO TELAR MÍNIMO 755 MM DE DIÂMETRO, PASSAGEM LIVRE DE 600MM, SEÇÃO CIRCULAR(TAMPA E ARO) COM SUPERFÍCIES DE CONTATO TORNEADAS A FIM DE GARANTIR O PERFEITO ASSENTAMENTO, TELAR REFORÇADO IMPEDINDO DEFORMAÇÃO, INCLUSIVE PROVIDO DE ORIFÍCIOS PARA GARANTIR O ANCORAMENTO, COM PINTURA COM TINTA BETUMINOSA, DE ACORDO C/ A NORMA ABNT NBR 10.160, PARA APLICAÇÃO EM POÇOS DE VISITAS DE ESGOTO SANITÁRIOCOM A INSCRIÇÃO {SAAE /ÁGUA} | Pç | 50 |  | 5 | [8 empty] | 20 | 4 |  | 20 | 10 |  |  | 109
07.2 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, ARTICULADO, COM ANEL ANTIRRUÍDO, DIÂMETRO NOMINAL 600MM, CONSTITUÍDO DE TAMPA E TELAR, CLASSE MÍNIMA 400 KN, C/ CARGA MÍNIMA DE RUPTURA NO CENTRO DA TAMPA DE 40.000 KGF, BASE DO TELAR MÍNIMO 755 MM DE DIÂMETRO, PASSAGEM LIVRE DE 600MM, SEÇÃO CIRCULAR(TAMPA E ARO) COM SUPERFÍCIES DE CONTATO TORNEADAS A FIM DE GARANTIR O PERFEITO ASSENTAMENTO, TELAR REFORÇADO IMPEDINDO DEFORMAÇÃO, INCLUSIVE PROVIDO DE ORIFÍCIOS PARA GARANTIR O ANCORAMENTO, COM PINTURA COM TINTA BETUMINOSA, DE ACORDO C/ A NORMA ABNT NBR 10.160, PARA APLICAÇÃO EM POÇOS DE VISITAS DE ESGOTO SANITÁRIO PARA [PV] COM A INSCRIÇÃO {SAAE OU SANEAR/ESGOTO} | Pç | 100 |  | 15 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 20 | 10 |  |  | 10 | 20 | 5 | 190
LOTE 08: TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO TRANSITO LEVE
08.1 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL ARTICULADO, COM ANNEL ANTI RUÍDO, DIÂMETRO DA BASE 700MM, DA TAMPA 595MM, PASSAGEM LIVRE 570MM, ALTURA DO CONJUNTO 65MM, P/ SUPORTAR 13TN, COM A INSCRIÇÃO {SAAE / ÁGUA} NBR-10.160 | Pç | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 10
08.2 | TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, ARTICULADO,COM ANNEL ANTI RUÍDO, DIÂMETRO DA BASE 700MM, DA TAMPA 595MM, PASSAGEM LIVRE 570MM, ALTURA DO CONJUNTO 65MM, P/ SUPORTAR 13TN, COM A INSCRIÇÃO {SAAE / ESGOTO} NBR-10.160 | Pç | [10 empty] | 10 | [7 empty] | 10
LOTE 09: TAMPA EM FERRO FUNDIDO
09.1 | TAMPA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, ARTICULADO, MEDIDA DE BASE 21X21CM, MEDIDA DATAMPA 20 X 20 CM, PASSAGME LIVRE 17 X 17CM, ALTURA DO CONJUNTO 2 CM, CAPACIDADE DE CARGA 02 TONELADAS. | Pç |  |  | 100 | [15 empty] | 100
LOTE 10: CONEXÕES GALVANIZADAS
10.1 | TE EM FERRO GALVANIZADO 1/2" | Pç | 60 | [17 empty] | 60
10.2 | TE EM FERRO GALVANIZADO 3/4" | Pç. | 20 | [17 empty] | 20
10.3 | LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 1/2" | Pç. | 100 | [17 empty] | 100
10.4 | LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 3/4" | Pç | 50 | [17 empty] | 50
10.5 | LUVA UNIÃO EM FERRO GALVANIZADO 2" | Pç | [16 empty] | 10 |  | 10
10.6 | NIPEL EM FERRO GALVANIZADO 1/2" | Pç | 50 | [17 empty] | 50
10.7 | NIPEL EM FERRO GALVANIZADO 3/4" | Pç | 30 | [17 empty] | 30
10.8 | NIPEL EM FERRO GALVANIZADO 1" | Pç. | 20 | [12 empty] | 20 |  |  |  |  | 40
10.9 | BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 3/4" x 1/2" | Pç | 30 | [17 empty] | 30
10.10 | JOELHO EM FERRO GALVANIZADO 2" | Pç | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 10 |  | 20
LOTE 11: COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO
11.1 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO P/TUBO PVC DN50mm – DE60mm X 1/2” C/ PARAFUSOS E PORCAS NORMAS: - NBR 6414. | Pç | 30 | [10 empty] | 20 | [6 empty] | 50
11.2 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO P/TUBO PVC DN50mm – DE60mm X 3/4” C/PARAFUSOS E PORCAS NORMAS: - NBR 6414. | Pç. | 15 | [10 empty] | 10 | [6 empty] | 25
11.3 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO P/TUBO PVC DE 100mm X 3/4” C/PARAFUSOS E PORCAS NORMAS: - NBR 6414. | Pç | 20 | [10 empty] | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 35
11.4 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO P/TUBO PVC DE200mm X 3/4” C/PARAFUSOS E PORCAS NORMAS: - NBR 6414. | Pç | 15 |  | 10 |  |  | 4 | [6 empty] | 2 |  |  | 5 |  |  | 36
11.5 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO P/TUBO PVC DE150mm X 3/4” C/PARAFUSOS E PORCAS NORMAS: - NBR 6414. | Pç | 15 |  | 10 |  |  | 8 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 58
11.6 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO P/TUBO PVC DE150mm X 1/2” C/PARAFUSOS E PORCAS NORMAS: - NBR 6414. | Pç | 20 | [10 empty] | 20 | 6 |  | 20 | 5 |  |  | 71
11.7 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO P/TUBO PVC DE 100mm X 1/2” C/PARAFUSOS E PORCAS NORMAS: - NBR 6414. | Pç | 30 | [10 empty] | 20 |  |  | 20 | 5 |  |  | 75
11.8 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO P/TUBO PVC DE 75mm X 3/4” C/PARAFUSOS E PORCAS NORMAS: - NBR 6414. | Pç | 15 | [14 empty] | 5 |  |  | 20
11.9 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO PARA TUBO DE CIMENTO AMIANTO DN85mm X 3/4” COM PARAFUSOS E PORCAS, NORMAS: - NBR 6414 | Pç. | [11 empty] | 20 | [6 empty] | 20
11.10 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO P/TUBO DE CIMENTO AMIANTO DN100mm X 3/4” C/PARAFUSOS E PORCAS. P/REDE DE ÁGUA, NORMAS: NBR 6414 | Pç. | [11 empty] | 20 | [6 empty] | 20
11.11 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO PARA TUBO DE CIMENTO AMIANTO DN100mmX 1/2”, NORMAS: - NBR 6414 | Pç | [11 empty] | 20 | 10 |  |  |  | 10 |  | 40
11.12 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO PARA TUBO DE CIMENTO AMIANTO DN125mmX 3/4”, NORMAS: - NBR 6414. | Pç. | [11 empty] | 10 | [6 empty] | 10
11.13 | COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO PARA TUBO DE CIMENTO AMIANTO DN150mmX3/4”, NORMAS: - NBR 6414. | Pç. |  |  | 10 | [9 empty] | 5 | [5 empty] | 15
LOTE 12: VALVULAS DE RETENÇÃO EM FERRO FUNDIDO
12.1 | VALVULA DE RETENÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E BAY PASS, TIPO PORTINHOLA, DN 100MM | Pç | 10 | [8 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 15
12.2 | VALVULA DE RETENÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E BAY PASS, TIPO PORTINHOLA, DN 150MM | Pç | 8 | [13 empty] | 2 |  |  |  | 10
12.3 | VALVULA DE RETENÇÃO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E BAY PASS, TIPO PORTINHOLA, DN 200MM | Pç | 5 | [17 empty] | 5
LOTE 13: VALVULAS DE PÉ EM FERRO FUNDIDO
13.1 | VALVULA DE PÉ E CRIVO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE , DN 100MM | Pç | 15 | [17 empty] | 15
LOTE 14: CURVA EM FERRO FUNDIDO
14.1 | CURVA EM FERRO FUNDIDO, BB, JE DN 100MM X 90º, COM ANEÍS DE BORRACHA | Pç | [14 empty] | 5 |  |  |  | 5
14.2 | CURVA EM FERRO FUNDIDO, BB, JE DN 100MM X 45º, COM ANEÍS DE BORRACHA | Pç | [14 empty] | 2 |  |  |  | 2
14.3 | CURVA EM FERRO FUNDIDO, BB, JE DN 150MM X 45º, COM ANEÍS DE BORRACHA | Pç | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 2
14.4 | CURVA EM FERRO FUNDIDO, BB, JE DN 150MM X 22º, COM ANEÍS DE BORRACHA | Pç | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 2
LOTE 15: EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO
15.1 | EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DN 150MM, COM BOLSA PARA PVC, COM PARAFUSOS | Pç | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 10
15.2 | EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA DN 150MM, COM BOLSA PARA PVC, COM PARAFUSOS | Pç | [5 empty] | 10 | [12 empty] | 10
LOTE 16: JUNTAS EM FERRO FUNDIDO
16.1 | JUNTA GILBAULT DN 100mm P/Tubo CA CL-20, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç |  | 10 | [16 empty] | 10
16.2 | JUNTA GILBAULT DN 100mm P/ TUBO Fº Fº, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç |  | 10 | [16 empty] | 10
16.3 | JUNTA GILBAULT DN 150MM P/ TUBO Fº Fº, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç |  | 10 | [11 empty] | 2 |  |  |  |  | 12
16.4 | JUNTA GILBAULT DN 200MM P/ TUBO Fº Fº, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç |  | 2 | [16 empty] | 2
16.5 | JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO DN 300MM, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO, C/ANEIS E PARAFUSOS, PARA TUBO Fº Fº, | Pç | [16 empty] | 2 |  | 2
LOTE 17: JUNTAS DE GRANDE TOLERANCIA
17.1 | JUNTA DE GRANDE TOLERANCIA PARA REPARO EM TUBULAÇÃO EM PROXIMADAMENTE 198MM A 228MM, CONSTITUIDA EM ELASTOMERO FERRODUCTIL REVESTIDO DE EPOXI PARA TUBOS DE DIAMETRO EXTERNO EPDM , CLASSE DE PRESSÃO 16KGF/CM2 | Pç | 8 | [17 empty] | 8
17.2 | JUNTA DE GRANDE TOLERANCIA PARA REPARO EM TUBULAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 152MM A 182MM CONSTITUIDA EM ELASTOMERO FERRODUCTIL REVESTIDO DE EPOXI PARA TUBOS DE DIAMETRO EXTERNO EPDM , CLASSE DE PRESSÃO 16KGF/CM2 | Pç | 6 | [17 empty] | 6
17.3 | JUNTA DE GRANDE TOLERANCIA PARA REPARO EM TUBULAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 100MM A 130MM, CONSTITUIDA EM ELASTOMERO FERRODUCTIL REVESTIDO DE EPOXI PARA TUBOS DE DIAMETRO EXTERNO EPDM , CLASSE DE PRESSÃO 16KGF/CM2 |  | 6 | [17 empty] | 6
17.4 | JUNTA DE GRANDE TOLERANCIA PARA REPARO EM TUBULAÇÃO EM APROXIMADAMENTE 57MM A 87MM, CONSTITUIDA EM ELASTOMERO FERRODUCTIL REVESTIDO DE EPOXI PARA TUBOS DE DIAMETRO EXTERNO EPDM , CLASSE DE PRESSÃO 16KGF/CM2 |  | 8 | [17 empty] | 8
LOTE 18: TE E REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO
18.1 | TÊ EM Fº. Fº., BBB JE DN-150MM X 150MM, P/ TUBO PVC PBA, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | [9 empty] | 2 | [8 empty] | 2
18.2 | TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN-140 DE 160MM, P/ TUBO PVC PBA, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | [9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 4
18.3 | TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN-50MM DE60MM, P/TUBO PVC PBA, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | [14 empty] | 10 |  |  |  | 10
18.4 | TÊ EM FERRO FUNDIDO, BBB JEI, Redução DN-200MM X 150MM, P/ TUBO DEFOFO, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | 8 | [17 empty] | 8
18.5 | TÊ EM FERRO FUNDIDO, BBB JEI, Redução DN-150mm X 100mm, P/ TUBO DEFOFO X TUBO PBA, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | 10 | [17 empty] | 10
18.6 | TÊ EM FERRO FUNDIDO., BBB JE DN-150mm X 150mm, P/ TUBO DEFOFO, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | 20 | [17 empty] | 20
18.7 | TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN-100mm, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | [14 empty] | 7 |  |  |  | 7
18.8 | TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN-200mm, C/ ANÉIS DE BORRACHA, PARA TUBO DEFOFO | Pç | 4 | [17 empty] | 4
18.9 | TÊ EM FERRO FUNDIDO, BBB JEI, RED. DN 75MM DE 85MM P/ TUBO PVC PBA, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | [14 empty] | 5 |  |  |  | 5
18.10 | REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PB JEI 150MM x 100MM, DEFOFO X PVC PBA, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | 15 | [17 empty] | 15
18.11 | REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PB JEI 200MM x 150MM, PARA DEFOFO, C/ ANÉIS DE BORRACHA | Pç | 15 | [17 empty] | 15
LOTE 19: TÊ DE REDUÇÃO TRIPARTIDO
19.1 | TÊ DE REDUÇÃO TRIPARTIDO 300 MM X 60MM, COM DERIVAÇÃO 90° COM FLANGE, PN 10, CONFORME NBR 7675, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIDO COM RESINA EPÓXI DE QUALIDADE ALIMENTÍCIA, JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO CARBONO ABNT 1020 GALVANIZADOS A FOGO. EQUIPAMENTO APLICÁVEL PARA A INSTALAÇÃO DE TOMADA, EM CARGA, MATERIAL CERTIFICADO PARA CONTATO COM ÁGUA POTÁVEL. |  | 4 | [17 empty] | 4
LOTE 20: JUNTAS GIBAULT EM Fº Fº
20.1 | JUNTA GIBAULT F.F. 100MM X 125MM P/TUBO PBA CL-15, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç | [11 empty] | 10 |  |  |  |  | 4 |  | 14
20.2 | JUNTA GIBAULT F.F. DN50mm CA Cl-30 X DE60mm PVC Cl-20, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç. | [11 empty] | 30 | [6 empty] | 30
20.3 | JUNTA GIBAULT F.F. DN75mm CA Cl-30 X DE85mm PVC Cl-20, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç | [11 empty] | 10 | [6 empty] | 10
20.4 | JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO DN 100MM CL 15 PBA X DN 100MM CA CL 20, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO, C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç | [11 empty] | 10 | [6 empty] | 10
20.5 | JUNTA GIBAULT F.F. 150MM X 125MM P/ TUBO PBA CL-15, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç. | [11 empty] | 10 | [6 empty] | 10
20.6 | JUNTA GILBAULT DN100MM P/ TUBO CA Cl-15 X 100MM TUBO PVC PPBA CL 15, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. | Pç | 30 | [17 empty] | 30
20.7 | JUNTA GILBAULT 85MM P/ TUBO PBA X 75MM TUBO PBA, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO C/ANEIS E PARAFUSOS. |  | 12 | [17 empty] | 12
LOTE 21- ADAPTADOR EM Fº Fº
21.1 | ADAPATADOR EM FERRO FUNDIDO 200MM COM FLANGES, PARA DEFOFO |  | 15 | [17 empty] | 15
21.2 | ADAPATADOR EM FERRO FUNDIDO110MM COM BOLSA/FLANGES, PARA PBA |  | 20 | [17 empty] | 20
21.3 | ADAPATADOR EM FERRO FUNDIDO 60MM, COM BOLSA/FLANGE, PARA PBA |  | 10 | [17 empty] | 10
LOTE 22: VALVULA E TORNEIRA EM BRONZE
22.1 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, EM BRONZE PN20, TAMPA ROSCADA INTERNAMENTE AO CORPO, CORPO, TAMPA E DISCO EM BRONZE, EXTREMIDADE COM ROSCAS BSP, DIAMETRO 3" | Pç | [6 empty] | 10 | [11 empty] | 10
22.2 | VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, EM BRONZE PN20, TAMPA ROSCADA INTERNAMENTE AO CORPO, CORPO, TAMPA E DISCO EM BRONZE, EXTREMIDADE COM ROSCAS BSP, DIAMETRO 2" | Pç | [6 empty] | 5 | [11 empty] | 5
22.3 | VALVULA DE RETENÇÃO FUNDO DE POÇO (DE PÉ COM CRIVO), EM BRONZE. DIAMETRO 3" | Pç | [6 empty] | 5 | [11 empty] | 5
22.4 | VALVULA DE RETENÇÃO FUNDO DE POÇO (DE PÉ COM CRIVO), EM BRONZE. DIAMETRO 2" | Pç | [6 empty] | 5 | [11 empty] | 5
LOTE 23: TORNEIRA BÓIA EM BRONZE
23.1 | TORNEIRA DE BOIA 2! EM BRONZE, ALTURA APROXIM. 2CM, LARGURA APROXIM. 36,5CM, COMPRIMENTO APROXIM.12,2CM | Pç | [6 empty] | 12 | [11 empty] | 12
| LOTE 24: HIDRANTE | [19 empty] | 0
24.1 | HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, NORMA ABNT NBR 5667, Corpo e tampas em ferro fundido dúctil NBR 6916 classe 42012, Bujões em latão fundido de acordo com NBR 6314, Vedações das tampas e bujões em borracha natural SBR, Medida entrada/saída 100mm(4”), sáida com 50mm, altura 99 CM, largura 22CM, comprimento 22CM. | Pç | 3 | [11 empty] | 1 | [5 empty] | 4
LOTE 25 – HIDROMETROS ATÉ 5M3/H
25.1 | HIDRÔMETRO UNIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 1,5M3/H X ½” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º | Pç | 200 | 300 |  |  | 2000 | 300 |  | 250 | 500 |  | 600 | 500 |  | 200 | 400 |  | 3000 | 100 | 8350
25.2 | HIDRÔMETRO MULTIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 3M3/H X ½” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º | Pç | 600 |  | 200 | [15 empty] | 800
25.3 | HIDRÔMETRO UNIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 3M3/H X ½” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º | Pç |  |  | 800 | 50 |  |  | 200 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |  | 300 | 300 |  | 2650
25.4 | HIDRÔMETRO MULTIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 5M3/H X ¾” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º. | Pç | 2 | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 7
LOTE 26 – HIDROMETROS DE 7M3/H
25.6 | HIDRÔMETRO MULTIJATO TRANSMISSÃO MAGNÉTICA CL-B VAZÃO MÁXIMA 7M3/H X 1” SEM CONEXÕES, RELOJOARIA INCLINADA 45º. | Pç | 2 | [10 empty] | 5 | [6 empty] | 7
LOTE 27 – HIDROMETROS ATÉ 40M3/H
26.1 | HIDRÔMETRO WOLTMAN TURBINA HORIZONTAL, VAZÃO MAX. 30M3/H, VAZÃO NOMINAL 15M3/H, DN 50MM, CLASSE METROLOGICA B, PRÉ-EQUIPADO PARA SAÍDA DE PULSOS, DESMONTAVEL, RELOGOARIA EM VIDRO PLANA, CORPO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO, SEM CONJUNTO DE INSTALAÇÃO | Pç | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1
26.2 | HIDRÔMETRO WOLTMAN TURBINA HORIZONTAL, VAZÃO MAX. 80M3/H, VAZÃO NOMINAL 40M3/H, DN 80MM, CLASSE METROLOGICA B, PRÉ-EQUIPADO PARA SAÍDA DE PULSOS, DESMONTAVEL, RELOGOARIA EM VIDRO PLANA, CORPO EM FERRO FUNDIDO FLANGEADO, SEM CONJUNTO DE INSTALAÇÃO | Pç | [11 empty] | 1 | [6 empty] | 1
OBS.: Os HIDRÔMETROS deverão ter a garantia mínima de 2 (dois) anos a partir da data de operação, e no ato da entrega dos mesmos deverá ser apresentado resultado dos testes em laboratório credenciado pelo INMETRO, utilizando a NBR 15538:2001.
| REGISTRO DE FERRO FUNDIDO, C/BOLSAS, 110MM C/HASTE E CABEÇOTE. C/ CUNHA METALICA, , com cunha revestida de borracha, Padrão construtivo conforme NBR 14968, composto de cunha maciça em ferro fundido dúctil, corpo e tampa confeccionados em ferro fundido dúctil, revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente com espessura mínima de 250 micra, passagem plena sem obstrução pela cunha, junta corpo chapéu confeccionada em EPDM, haste de manobra inteiriça confeccionada em aço inox ABNT 420, vedação da haste com anéis toroidais (o’rings) alojados na bucha de vedação, acionamento por cabeçote, extremidades com bolsas para tubos de PVC/PBA conforme norma NBR 12430.TRO DE F.F. P/TUBO DEFOFO DN-100mm cabeçote, c/aneis em ferro fundido dúcitil e c/cunha revestida de elastômero EPDM , acionamento p/cabeçote. | Pç
| REGISTRO F. FUNDIDO, C/BOLSAS, 100MM C/HASTE E CABEÇOTE. C/ CUNHA METALICA,P/ REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç
| REGISTRO Fº. Fº. GAVETA E VOLANTE C/BOLSAS, 100MM C/HASTE E CABEÇOTE. C/ CUNHA METALICA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç
| REGISTRO GAVETA CHATO Fº.Fº. JEI DN100mm X 110mm C/ CUNHA METALICA P/TUBO PVC PBA NBR-12430. | Pç.
| REGISTRO DE F.F. JE P/ TUBO DEFOFO DN- 150mm cabeçote, c/aneis de borracha e CUNHA METALICA , acionamento com cabeçote. | Pç
| REGISTRO DE F.F., C/BB 150mm, P/ PBA, C/ CUNHA METALICA C/HASTE E CABEÇOTE e aneis borrachas. | Pç.
| REGISTRO DE Fº.Fº. C/GAVETA E VOLANTE JE P/TUBO DEFOFO DN-150mm cabeçote, c/aneis de borracha e C/ CUNHA METALICA, acionamento com cabeçote. | Pç
| REGISTRO FºFº C/ CUNHA METALICA FLANGE/FLANGE VOLANTE PN-16 P/TUBO FºFº DN-150MM. | Pç.
| REGISTRO DE Fº.Fº. C/ GAVETA E VOLANTE JE P/ TUBO DEFOFO DN-200mm cabeçote, c/aneis de borracha e C/ CUNHA METALICA , acionamento com cabeçote. | pç
| REGISTRO Fº.Fº., C/BOLSAS, 200MM C/HASTE E CABEÇOTE. C/ CUNHA METALICA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç
| REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 150MM, COM ANÉIS | pç
| REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 200MM, COM ANÉIS | Pç
| REGISTRO Fº.Fº., C/BOLSAS, 250MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç
| REGISTRO Fº.Fº., C/BOLSAS, 300MM C/HASTE E CABEÇOTE. CUNHA DE BORRACHA, P/REDE DE ÁGUA TUBO DEFOFO, JEI | Pç
| REGISTRO Fº.Fº., FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 100MM, COM ANÉIS | pç
| REGISTRO DE F.F., C/BB 150mm, P/ PBA, CUNHA EMBORRACHADA, C/HASTE E CABEÇOTE e aneis borrachas. | Pç.